## Slide 1
tema:
Efikasna kompresija medicinskih slika sa gubicima uz pomoć neuronske mreže
Student: Milena Stanojlović
Br.ind. 10 653
      Predmet: Neuronske mreže

## Slide 2
Arhitekture neuronskih mreža koje su ovde predložene, pokazale su se veoma efikasnim kod kompresije medicinskih slika sa gubicima. Uvedena je nova ROI-JPEG tehnika kao jedna platforma za kodiranje, pri kojoj neuronska arhitektura adaptivno odabira oblasti od interesa (ROI- Region Of Interest) na slici. Dopušta se da odabrana oblast od interesa bude veoma kvalitetno kodirana, za razliku od dela slike koji nije interesantan i na taj način se postižu visoki nivoi kompresije, uz (sa medicinskog stanovišta) očuvanje sadržaja slike. Performanse metoda ilustrovane su eksprimentalnim rezultatima u problemima iz realnog života i to iz oblasti patologije i telemedicine.

## Slide 3
Metod predstavljen u ovom radu polazi od ideje da se većina medicinskih slika sastoji iz oblasti koje minimalno doprinose konačnom skupu informacija, a te oblasti predstavljaju pozadine objekata na slikama i oblasti objekata koji su vrlo interesantni za posmatranje. Razvijena je efikasna kodna i kompresiona šema, koja koristi razliku u vizuelnom značaju između različitih oblasti na istoj slici, a zatim kodira oblasti od interesa (ROI) sa maksimalnom preciznošću, dok na ostale oblasti primenjuje tehnike rekonstrukcije koje prouzrokuju podnošljive gubitke u kvalitetu na delovima slika koje nisu interesantne.
U zavisnosti od odnosa veličina oblasti veće i manje važnosti, mogu se ostvariti bitne uštede u prostoru i vremenu potrebnom za prenos i smeštanje slika, pri čemu se ostvaruje neznatna degradacija kvaliteta slike. Veliki napredak se očekuje kod slika gde su informacije sadržane u relativno malim delovima slike, što je slučaj koji se javlja u različitim disciplinama kao što su patologija, radiološki snimci (MRI), nuklearno fotografisanje i mamografija i rendgenski snimci dojki, grudi, kostiju i lobanje. Kada se zahteva prenos takvih slika i to npr. u telemedicinskim primenama, neophodni su veliki stepeni kompresije, pri čemu će se takođe značajno očuvati kvalitet u pojedinim delovima slike.

## Slide 4
Metodi neuronskih mreža pokazali su odlične rezultate u rešavanju klasifikacionih i problema vezanih za prepoznavanje objekata. Tokom poslednjih nekoliko godina ispitivana su ograničenja i potencijali najčešće primenjivanih modela mreža kao što su više-nivovski perceptroni i to kako u teoretskom tako i u praktičnom smislu. Drugačije realizacije neuronskih mreža uključujući i one iz PNN (Probabilisitics neuronal network).
U ovom radu iskorišćena je sposobnost neuronske mreže da obezbedi efikasno rešavanje problema klasifikacije slike i prepoznavanja objekata, a da bi se adaptivno selektovao ROI na nekoj medicinskoj slici.
ROI-JPEG šema, koja će biti dalje opisana, sačinjena je od dva razdvojena algoritamska modula.
Praćanjem izbora delova slike od velikog/malog interesa, važne oblasti se kodiraju pogodno izabranim kvalitetnim kvantizacionim kodnim tabelama, dok se manje važni delovi slike kodiraju kodnim tabelama niskog kvalitata (npr. sa nekoliko bitova po bloku).

## Slide 5
JPEG standard
JPEG standard za kodiranje nepokretnih slika zasnovan je na diskretnoj kosinusnoj transformaciji (DCT). Slike u boji predstavljene komponentama u R G B prostoru boja, pre kodiranja se transformišu u Y, Cr, Cb prostor. Saglasno sa osnovnim modelom kodera, ulazna slika se deli na blokove, koji su obično dimenzija 8x8 piksela, a koji se zatim preslikavaju u DCT domen. Koeficijenti transformacije se zatim kvantiziraju, korišćenjem korisnički definisane matrice kvantizacije, a zatim takvi koeficijenti prolaze kroz proceduru kodiranja bez gubitaka koja koristi ili aritmetičko ili Huffmanovo kodiranje. Prateći ovakvu strukturu, moguće je projektovati kvantizacionu matricu koja uzima u obzir informacije o specifičnostima ljudskog vizuelnog sistema.
Postoji slučaj kada se generišu grupe koeficijenata koji odgovaraju maloj, srednjoj i visokoj učestanosti pojavljivanja sadržaja na originalnoj slici; kao što su grupe označene sa L, B i H prikazane na slici 1. Granice bilo koje grupe mogu se modifikovati da bi se opisao pogodan frekvencijski opseg. Štaviše, kako koeficijenti koji odgovaraju visokim učestanostima uglavnom zauzimaju mali deo od ukupne energije na slici, koeficijenti iz grupa B i H mogu se smatrati nulama, čime se stvara zanemarljiva greška, a istovremeno i znatno smanjenje dužine koda za kompresiju.

## Slide 6
Spektralna dekompozicija u DTC domenu
Y, Cr, Cb kodiranje i pododmeravanje

## Slide 7
Blok dijagram ROI-JPEG procedure prikazan je na slici. Na njemu su prikazane tipične komponente JPEG sistema, odnosno DCT transformacija, kvantizer, i koder entropije (Huffmannov ili aritmetički), koji se primenjuje na blokove slike. Dodaje se i prag odlučivanja i on klasifikuje blok slike ili u kategoriju prozora (ROI) koja zahteva visok kvalitet rekonstrukcije, ili u kategoriju relativno niske važnosti. Moguće je korišćenje više od dve kategorije; međutim najčešći je slučaj da su dve kategorije sasvim dovoljne za postizanje dobrog nivoa kompresije.

## Slide 8
Koordinate važnih oblasti slike pamte se u kodiranom zaglavlju slike, čime se modifikuje struktura standardnog JPEG zaglavlja. Osim koordinata ovih oblasti, blok odlučivanja daje kvantizeru specifičnu vrednost QF koja se zahteva za definiciju kvantizacione matrice za svaku ROI kategoriju. Generalno je poželjno da razlike u QF faktorima koji se koriste ne budu mnogo velike tako da ne postoje osetne skokovite promene na ivicama blokova. Slika se kodira na osnovu šeme zasnovane na blokovima, kao što je to slučaj i kod osnovnog JPEG kodiranja, koje definiše horizontalne i vertikalne faktore odmravanja za svaku komponentu boje. Faktori odmeravanja specificiraju broj odmeraka za svaku komponentu u odnosu na druge komponente okvira u odgovarajućem pravcu

## Slide 9
Slika se deli na blokove dimenzija 8x8 piksela, koji se preslikavaju u DCT domen. Ukoliko blok koji se trenutno obrađuje pripada ROI oblasti, on se kvantizira korišćenjem kvantizacionih tabela za visok kvalitet, a ukoliko ne pripada, primenjuje se kvantizacija lošeg kvaliteta ili LP (low pass) filtriranje. Kvantizacioni blok se naknadno dovodi do jedinice za kodiranje bez gubitaka, tj. Huffmannovo ili aritmetičko kodiranje koje je izabrano od strane korisnika u procesu inicijalizacije.
Na strani dekodera, prvo se niz podataka iz zaglavlja procesira da bi se ekstrahovale upamćene kvantizacione tabele i klasifikaciona mapa, uključujući i opis kategorije svakog bloka slike. U zavisnosti od prethodno donesene odluke, da bi se generisao signal potreban za DCT domen, koriste se odgovarajuće inverzne kvantizacione tabele. Ova inverzna DCT transformacija generiše blok dekodirane slike.

## Slide 10
*ARHITEKTURA NEURONSKE MREŽE
Predloženi sistem sastoji se od hijerarhijske dvo-nivovske arhitekture. Prvi nivo automatski selektuje sve ivice koje se pojavljuju na medicinskim slikama i klasifikuje odgovarajuće blokove u ROI kategoriju, jer u većini slučajeva ivice koje postoje na slikama pripadaju oblastima koje su od izuzetne važnosti za prepoznavanje ili klasifikaciju.
Ovaj nivo sastoji se od mreža sa direktnim putem koje obavlja frekvencijski zavistan zadatak detekcije ivica, klasifikujući svaki blok slike u kategoriju "senki" ili "ivica". "Osenčeni" blokovi odgovaraju homogenim oblastima koje ne sadrže značajne ivice, dok "ivični" blokovi uglavnom imaju značajan visokofrekventni sadržaj.
Ivični blokovi poseduju više energije u visokofrekvencijskim komponentama, trebalo bi koristiti veće QF faktore da bi se očuvao isti kvalitet rekonstruisanih blokova. Mreža na svojim ulazima prihvata izračunate DCT koeficijente svakog bloka slike i eksploatiše informacije koje se pojavljuju u sve tri komponente, tj. luminentnost (Y) i hrominentnost (Cr, Cb) slike. Korišćenje sve tri komponente neophodno je zbog toga što u medicinskim slikama i drugim primenama, informacija o ivici ne zavisi samo od luminentnosti, već i od prostornih varijacija boja. Da bi mreža detektovala ivice u svim pravcima, neophodno je imati većinu ili čak sve DCT koeficijente svih triju komponenata, svakog bloka slike, pa zato oni moraju biti prisutni na ulazima mreže; kao posledica, broj ulaznih priključaka mreže može da ide i do 192 (3x64), dok broj izlaza mreže treba da bude jednak 2 .

## Slide 11
Kao metoda obučavanja mreže za detekciju ivica, usvojen je postupak nadgledanog učenja. Kod obučavanja se odabira skup karakterističnih pre definisanih slika nad kojim se primenjuju konvencionalni operatori prostorne detekcije ivica, kao što su Sobelov ili gradijentni metod.
Posmatranjem ovih izabranih skupova slika, one se dalje dele u blokove nad kojima se primenjuje DCT transformacija i koji se zatim obeležavaju kao "osenčeni" ili "ivični". DCT koeficijenti bloka za sve komponente slike i odgovarajuće oznake za svaki blok, koriste se kasnije za obučavanje mreže. Funkcionisanje ove mreže je zbog toga slično detektoru ivica, koji je unapređen obučavanjem mreže prema savetu eksperta.
Nakon obučavanja, mreža je u stanju da klasifikuje svaki blok slike koja je slična onoj korišćenoj u obučavanju i to kao "ivični" ili "osenčeni". U slučaju drugo pomenutog, blok se automatski postavlja u kategoriju oblasti od izuzetnog značaja (ROI). Ako, međutim, blok pripada homogenoj oblasti, ne donosi se nikakva odluka, ali se takav blok naknadno dovodi do drugog nivoa predložene arhitekture, koji se sastoji od druge mreže koja sad konačno može da klasifikuje blok u kategoriju ROI.

## Slide 12
Druga mreža slična je prvoj, u tom smislu da takođe koristi izračunate DCT komponente blokova kao ulazne karakteristike. Broj ovih karakteristika je ipak manji od odgovarajućeg broja ulaznih jedinica koje su bile potrebne za prepoznavanje ivica. Posebno treba naglasiti da su izabrane ulazne karakteristike kojima se pobuđuje druga mreža u stvari DC koeficijenti i mali broj AC koeficijenata koji prate dobro poznati cik-cak DCT tip skeniranja svake komponente slike. Nakon ovoga mora da usledi nadgledani algoritam obučavanja, da bi se mreža dobro naučila i to razmatranjem specifičnih slika. Kad god je blok klasifikovan kao onaj od izuzenog značaja pri kodiranju se koristi fina kvantizacija njegovih piksela, dok se gruba kvantizacija obavlja nad blokovima niže važnosti.

## Slide 13
PROBABILISTIČKE MREŽE
Mnoge neuronske mreže koje rade klasifikaciju, obezbeđuju izlaze koji procenjuju Bayesianove aposteriorne verovatnoće. Kada je procena tačna, suma izlaza mreže je jednaka 1 i može se tretirati kao verovatnoća. Bazesianove verovatnoće mogu se proceniti primenom višenivovskog perceptrona, zasnovanog na minimizaciji srednje kvadratne greške ili preko funkcije cene entropije.
Za razliku od perceptronskog tipa mreže, koji klasifikuje ulazne vektore obučavanjem višedimenzionalnih površi odlučivanja, PNN klasifikuje ulazni vektor formiranjem neparametarske funkcije gustine verovatnoće (PDF probability density function). Struktura mreže je slična onoj u višenivovskom perceptronu; osnovna razlika je u tome što je sigmoidna aktivaciona funkcija zamenjena eksponencijalnom. Ključne prednosti PNN je da obučavanje zahteva samo jedan prolaz i da se površi odlučivanja približavaju Bayes-optimalnim granicama odlučivanja kako broj uzoraka za obučavanje raste.

## Slide 14
Slika prikazuje neuronsku mrežu koja se može koristiti za procenu PDF funkcije klasa ulaznih uzoraka X i za njihovu naknadnu klasifikaciju u kategorije. Klasifikacija sa dve kategorije, u klase A i B, prikazana je na slici :
Osnovni problem sa probabilističkim mrežama je povećanje broja jedinica za uzorke proporcionalno sa brojem primera za obučavanje; ovo uvećanje prouzrokuje potrebu za velikom memorijom i energijom za izračunavanje u sistemu u kome je implementiran algoritam. Nadalje je višerezolucijska analiza iskorišćena kao sredstvo za efikasno iskorišćenje probabilističkih mreža za kompresiju medicinskih slika.

## Slide 15
Dvo-dimenzionalna višerezolucijska analiza
Ovakva prikazivanja se generalno koriste da bi se smanjila dimenzionalnost problema i kako bi se olakšalo dodatno izračuvanje pri ekstrakciji različitih nivoa rezolucije. Smanjenje rezolucije se najčešće izvodi poduzorkovanjem ili logičkim usrednjavanjem vrednosti piksela slike.
Hijerarhijske probabilističke mreže
Umesto dekompozicije talasnog opsega slike,CILJ je generisati aproksimacije slike male rezolucije i detalje slike odabiranjem različitih frekvencijskih opsega originalne slike, saglasno sa progresivnim procedurama koje su definisane ROI-JPEG algoritmu. Definicija niskih, srednjih i visokih oblasti (videti sliku 1), sačinjava osnovu za ovu podelu spektra.
*Neka se sada slika X na nekom nivou rezolucije j+1 podeli na dva dela X=Xa Xb, od kojih prvi predstavlja aproksimaciju slike a drugi zaostale detalje poduzorkovane kopije originalne slike. Pretpostavimo i jednu probabilističku mrežu koja je obučena na j-tom rezolucijskom nivou korišćenjem isključivo aproksimacija slike. Kao što je već bilo pomenuto, ako se testiraju performanse mreže i one ne budu zadovoljavajuće, onda se obučavanje treba nastaviti na narednom, višem nivou rezolucije j+1;

## Slide 16
Poželjno bi bilo da se obučavanje sa prethodnog j-tog rezolucijskog nivoa iskoristi tokom ove procedure, tako da obuka na j+1 nivou ne počinje sa nultim početnim uslovima. Da bi se ovo ostvarilo, detalji slike sa j-tog rezolucijskog nivoa se mogu klasifikovati drugom mrežom koja je posebno obučavana. Pokazano je nadalje da izlazi ove dve mreže mogu biti kombinovani da bi se konstruisala mreža na j+1 nivou.
Dekompozicija težine mreže
Wi={Wai Wbi}
Nad izlazom jedinice uzoraka pi(X) nakon toga se može izvršiti dekompozicija prema sledećoj formuli;

## Slide 17
EKSPERIMENTALNA ANALIZA
Predložena arhitektura neuronske mreže implementirana je i testirana za adaptivnu kompresiju sa gubicima slika iz dve realne medicinske primene, a to su prenos slika kroz telemedicinski sistem male brzine i za kodiranje patoloških nalaza u bolničkom okruženju.
Koder koji je opisan u prethodnom odeljku, implementiran je prvo da bi se prilagodili zahtevi telemedicinskog sistema koji se odnose na dermatološka ispitivanja, korišćenjem konvencionalnih telefonskih linija između udaljenih medicinskih centara i centralne bolnice. Dobijen je skup nepokretnih slika, kroz upravljani korisnički interfejs, zatim je medicinski ekspert odabrao oblasti slike (ROI) koje su sadržale najkorisnije vizuelne informacije (npr. modrice, opekotine i tumore). Ove oblasti su korišćene da bi se dalje obučavala neuronska mreža sa predloženom arhitekturom i to da može da automatski otkrije ROI oblasti na slikama koje sadrže slične informacije.
Karakteristike slika tipične veličine od 320x240 piksela koje sadrže važne ROI oblasti (sa medicinske tačke gledišta), slede:

## Slide 18
Leva polovina slike prikazane na slici, koja sadrži ROI oblast (mladež na ljudskoj koži) i pozadinu (ostatak kože), korišćena je za obučavanje dvonivovske arhitekture neuronske mreže .
(a) originalna slika, (b) detekcija ivica zasnovana na neuronskoj mreži, (c) klasifikaciona mapa zasnovana na neuronskoj mreži i (d) rekonstruisana slika

## Slide 19
Slike dobijane optičkim mikroskopom, sa objektivima koji su imali zum od 2.5x do 40x (obično očno sočivo ima uvećanje od 12.5x).
*uobičajeni slučaj tuberkuloze pluća.
(a) originalna slika, (b) detekcija ivica zasnovana na neuronskoj mreži, (c) klasifikaciona mapa zasnovana na neuronskoj mreži i (d) rekonstruisana slika

## Slide 20
*Slike prikazuju sadržaje oblasti različitih oblika, koje su od velike važnosti u medicinskoj dijagnostici.
(a) originalna slika, (b) klasifikaciona mapa zasnovana na neuronskoj mreži i (c) rekonstruisana slika

## Slide 21
Posebna pažnja mora se voditi pri dobijanju "zatvorenih" kontura, što omogućava razlikovanje "spoljašnjih" od "unutrašnjih" kontura, ali i da se posebna pažnja mora voditi pri izboru operacija određivanja pragova u ekstrakciji ivica, stoga primenili smo samo drugi nivo predložene arhitekture za klasifikaciju blokova slike u ROI ili ne ROI kategoriju korišćenjem samo 27 DTC koeficijenata.
(a) detekcija ivica i (b) klasifikacija blokova

## Slide 22
ROI-JPEG stepeni kompresije
Grafik prikazuje dobijeni prosečni stepen kompresije, za različite vrednosti faktora QF i ROI QF (WQF) faktora koji definišu kvanitizacione tabele korišćene u procedurama kompresije. Ovi stepeni su upoređeni i sa odgovarajućim stepenima koji bi bili dobijeni da je primenjen osnovni JPEG kompresioni algoritam umesto ROI-JPEG algoritma.

## Slide 23
Srednji stepeni kompresije, takođe su prikazani u ovoj tabeli, a takođe i njihov minimum i maksimum. Može se videti da je dodatna prosečna kompresija iznosila 20-25% kod gore primenjenih eksperimenata (sa WQF=70-75 i QF=50) u poređenju sa osnovnim JPEG standardom. Procenat blokova slike koji su bili klasifikovani kao ROI, varirao je 17-55% sa prosekom od 32% na gornjim slikama.

## Slide 24
*ZAKLJUČAK
Metod je u mogućnosti da postigne visoke stepene kompresije kroz predloženu lokalnu prilagodljivost kvantizacije i odgovarajućih izvornih slika za kodiranje.
Prilagodljivost kvantizacije je veoma psihofizički zavisna, zbog toga što je obučavanje predložene arhitekture neuronske mreže bilo zasnovano na odlukama i znanju koje je posedovao ekspert iz specifičnog domena. Kako algoritam koristi standardnu JPEG formulaciju, on se može jednostavno implementirati kroz progresivnu ili hijerarhijsku proceduru, gde su delovi slike kodirani a zatim memorisani ili prenošeni sekvencijalno. Štaviše, kako ivice slike, u najvećem broju slučajeva, pripadaju ROI oblastima, one se generalno rekonstruišu bez iritirajućih efekata zvonjenja (kada se za prenos koriste telefonske linije), naročito kada se radi o malim brzinama prenosa. Isticanje ivica i postprocesiranje se takođe mogu efikasno primeniti samo na izabrane oblasti od interesa.
Dopuna metoda koja se tiče kompresije pokretnih medicinskih slika kao što su one korišćene u ultrazvučnoj i nuklearnoj medicini, angiografiji, moguća je ako se predložena arhitektura neuronske mreže obučava za MPEG kodnu šemu. Takvi eksperimetni su u planu i predmet su daljih istraživanja.